Phụ lục

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HIỆU CHỈNH LÒ HƠI TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN

| Số lượng học viên: 10 học viên ( 06 tổ viên chính thức và các tổ hiệu chỉnh tại đơn vị cử thêm 01 người) Số chuyên đề: 06 Tổng thời gian: 21 ngày |
| --- |
| TT | Nội dung các chuyên đề | Thời lượng (ngày) | Địa điểm thực hiện |
| CĐ 1 | Phương pháp thu thập số liệu đo và tính toán hiệu suất lò hơi đốt than theo tiêu chuẩn Phương pháp tiêu chuẩn ASME-PTC tính hiệu suất lò hơi (bao gồm cả lò hơi thổi thẳng và lò hơi có kho than bột trung gian, vị trí lấy mẫu than để phục vụ kiểm tra chế độ cháy, tính toán hiệu suất đại diện cho các công nghệ đốt) Phương pháp tiêu chuẩn ASME-PTC tính hiệu suất máy nghiền (Phương pháp kiểm tra độ ẩm của than mịn, tính toán nhiệt độ đầu ra máy nghiền tối ưu theo Vk, tính toán độ mịn than bột tối ưu theo Vk) Phương pháp tiêu chuẩn ASME-PTC tính hiệu suất quạt khói-gió Vận hành nâng cao hiệu quả lò hơi và các thiết bị phụ Số liệu đo cần thu thập cho tính toán theo tiêu chuẩn | 04 | Tại nhà máy nhiệt điện |
| CĐ 2 | Phương pháp thu thập số liệu đo và tính toán hiệu suất tuabin hơi theo tiêu chuẩn Phương pháp tiêu chuẩn ASME-PTC tính hiệu suất tuabin hơi Phương pháp tiêu chuẩn ASME-PTC tính hiệu suất bình ngưng Phương pháp tiêu chuẩn ASME-PTC tính hiệu suất bình gia nhiệt Phương pháp tiêu chuẩn ASME-PTC tính hiệu suất bơm Phương pháp tiêu chuẩn ASME-PTC tính hiệu suất tổ máy Vận hành nâng cao hiệu quả tuabin và các thiết bị phụ Số liệu đo cần thu thập cho tính toán theo tiêu chuẩn | 04 | Tại nhà máy nhiệt điện |
| CĐ 3 | Kỹ thuật thí nghiệm hiệu chỉnh lò hơi đốt than và thiết bị phụ Một số yêu cầu chung trong thí nghiệm hiệu chỉnh lò hơi Quy trình thí nghiệm hiệu chỉnh lò hơi: “Quy trình hướng dẫn hiệu chỉnh lò hơi”, “Quy trình đo đánh giá đặc tính lò hơi kiểu đốt - ASME PTC4” Phương pháp lấy mẫu, chia mẫu, bảo quản mẫu than nguyên, than bột, tro bay, xỉ đáy trong thí nghiệm hiệu chỉnh lò (kết hợp với đào tạo thực hành) Công tác chuẩn bị thí nghiệm hiệu chỉnh lò Phương pháp thí nghiệm lạnh lò hơi Phương pháp thí nghiệm sơ bộ lò hơi Phương pháp tính lọt gió bộ sấy Phương pháp thí nghiệm tính toán hiệu suất máy nghiền Phương pháp thí nghiệm xác định chế độ cháy tối ưu lò hơi (vị trí tâm ngọn lửa, điều chỉnh góc vòi phun, độ mịn than bột tối ưu, tỷ lệ gió, không khí dư) Phương pháp thí nghiệm cân bằng nhiệt, lập Bảng chế độ vận hành tối ưu Phương pháp thí nghiệm xác định phụ tải tối thiểu không phải kèm dầu của lò hơi Phương pháp thí nghiệm xác định phụ tải cực đại không đóng xỉ của lò hơi Phương pháp xử lý-chuẩn hóa số liệu, tính toán, lập Báo cáo kết quả thí nghiệm hiệu chỉnh lò hơi Tìm hiểu, thực hành một số thiết bị đo: thiết bị phân tích khói; thiết bị lấy mẫu tro bay trên đường khói, lấy mẫu than bột, theo nguyên lý đẳng tốc; thiết bị đo nhiệt độ buồng lửa; phân tích nhiên liệu – tro bay (tại nhà máy nếu có) Phương pháp thí nghiệm cân bằng nhiên liệu, cân bằng gió giữa các vòi đốt. | 05 | Tại nhà máy nhiệt điện |
| CĐ 4 | Áp dụng kỹ thuật CFD mô phỏng quá trình cháy và hoạt động của lò hơi đốt than Giới thiệu phần mềm mô phỏng CFD Xây dựng mô hình 3D của lò đốt than phun đơn giản Chia lưới và cài đặt các thông số của mô hình CFD Mô phỏng CFD quá trình cháy trong lò hơi đốt than phun đơn giản Xử lý số liệu, kiểm tra độ chính xác và hội tụ Thực hành áp dụng, đánh giá kết quả | 04 | Tại nhà máy nhiệt điện |
| CĐ 6 | Ứng dụng tiêu chuẩn vào tính toán hiệu suất tổ lò-máy theo số liệu vận hành thực tế Hướng dẫn để học viên tự thu thập bộ thông số vận hành và các số liệu đo của nhà máy mình để phục vụ bài tính hiệu suất Hướng dẫn lựa chọn số liệu và nhập dữ liệu vào bài tính để tính toán hiệu suất lò-tuabin-thiết bị phụ, thực hiện trên file mềm Phân tích, đánh giá kết quả tính được Các giải pháp vận hành góp phần nâng cao hiệu quả tổ máy | 03 | - Học viên làm báo cáo chuyên đề ứng dụng - Học viên làm việc theo nhóm - Học viên thực hiện tại nơi công tác trong 6 tuần; - Trao đổi online tập trung: 2 lần, mỗi lần 1 ngày - Báo cáo kết quả thực hiện tại VP GENCO1: 1 ngày |
|  | Kiểm tra đánh giá chất lượng khóa học | 01 | Tại văn phòng GENCO1 |
|  | TỔNG | 21 |  |